## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
1 | 一次性负压装置及护创敷料 | （1）关键参数 1.产品为无菌提供，一次性使用，单层无菌包装，外观清洁、平整。 2.敷料材质至少包含聚氨酯泡沫塑料，敷料密度为0.020g/cm3-0.026g/cm3，疏水性好，易于渗液排出; 3.产品可支持裁剪搭桥在其他不受压部位置放吸盘,管路不会形成压力造成额外的压疮。 3.微型一次性负压装置设备可控制负压值范围80±5mmHg，重量:≤0.5Kg 4.配套设备至少具有多种治疗模式(持续治疗、间歇治疗等)、报警机制等，便临床精细化治疗。
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。