## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
1 | 吉姆萨染色液 | 1.技术参数：(1).要求为即用型液体试剂。（2）.500ml/瓶 2.适用范围：用于染色体培养染色。
2 | 秋水仙素溶液 | 1.技术参数：(1).浓度为100ug/ml。（2）20ml/瓶或大于20ml/瓶以上。 2.适用范围：用于染色体培养。
3 | 胰酶消化溶液 | 1.适用范围：专用于染色体培养，100ml/瓶，即用型。
4 | 尿液试纸条11项 | 1.适用范围：尿液分析试纸条用于尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素C、微白蛋白、肌酐和尿钙的定性和半定量检测。 2.适配设备：全自动尿液分析流水线（品牌：深圳迈瑞，型号：EU8600GT,规格：EH-2090C×7+UA-5600×5。
5 | 全自动尿沉渣分析系统清洗液（A液） | 1.适用范围：仪器清洗、维护、保养、调试等使用，不属于医疗器械。 2.适配设备：全自动尿液分析流水线（品牌：深圳迈瑞，型号：EU8600GT,规格：EH-2090C×7+UA-5600×5。
6 | 全自动尿液分析系统清洗液
7 | 全自动尿沉渣分析系统清洗液保养液
8 | 尿液有形成分质控物 | 1.适用范围：用于苏州迈瑞生产的尿液有形成分分析仪器测试过程的质量控制，以监控和评价仪器检测结果的精密度。 2.适配设备：全自动尿液分析流水线（品牌：深圳迈瑞，型号：EU8600GT,规格：EH-2090C×7+UA-5600×5。
9 | 尿液有形成分质控物
10 | 尿液有形成分质控物
11 | 尿液分析物质控品 | 1.适用范围：生化多项质控物是一种用来监测实验室测定过程精密度的定值质控血清。 2.适配设备：全自动尿液分析流水线（品牌：深圳迈瑞，型号：EU8600GT,规格：EH-2090C×7+UA-5600×5。
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。