## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
1 | 过氧化氢灭菌包内化学指示卡 | 1、放置于过氧化氢灭菌器械包内，通过观察颜色变化，判定器械包是否达到灭菌要求。 2、符合ISO11140-1标准，属于第四类化学指示物，能同时监测腔体浓度、温度、灭菌时间等参数。
2 | 胶原蛋白软骨修复支架 | 1、关键参数： 胶原蛋白软骨修复支架作为一个可降解的生物支架为细胞提供粘附、增值、迁移分化以及分泌的环境。 2、适用范围： 缺损面积为2-8cm²、属于Outerbridge III/IV级(ICRS Grade III-IVa)的软骨缺损的患者。
3 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | 1.适用范围： ①适用于Ⅰ度~Ⅳ度各期内痔、 混合痔内痔部分、 直肠息肉、 直肠粘膜脱垂、 直肠前突等。 ②对PPH或其他疗法治疗后痔块或肛垫回缩不全者，可采用本法作为补充治疗。
4 | 人工心脏瓣膜 | 1.适用范围： 用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣膜、二尖瓣膜。
5 | 二尖瓣瓣膜成型环 | 1.适用范围： 适用于因二尖瓣病变或受损而接受手术的患者，为二尖瓣瓣环提供支撑，并限制了瓣环的扩张。
6 | 无菌医用垫单 | 1.结构组成：由医用无纺布经裁剪制成，适用范围:病床或检查床上用的卫生护理用品。 2.产品应符合以下标准： （1）GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》 （2）GB/T 7742.1-2005《纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 》 （3）GB/T 24218.3-2010《纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》 （4）YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和试验方法》 （5）YY/T 0506.4-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第4部分：干态落絮试验方法》 （6）YY/T 0506.5-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分：阻干态微生物穿透试验方法 》 （7）YY/T 0506.6-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法 》（8）YY/T 0506.7-2014《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第7部分：洁净度-微生物试验方法 》 3.产品外观应端正，洁净、无异味、无污渍、无破损及异物。 4.无纺布涉及的国家标准：GB/T5709-1997《纺织品非织造布术语》. 5.医用无纺布材质执行GB/T19633-2005《最终灭菌医疗器械的包装》 6.经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应≦10μg/g。 7.产品材质为非织造布或覆膜非织造布，单位面积质量应不少于50g/m2 。 8.产品规格型号：被罩 100cmx200cm 、枕套 50cmx60cm、床罩100cmx240cm 。
7 | 球囊扩张导管 | 1.适用范围：本产品适用于外周血管系统(包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉、肾动脉和颈动脉)中的经皮腔内血管成形术，同时也可用于治疗动静脉透析瘘管的阻塞性病变。
8 | 一次性使用取石网篮 | 1.适用范围：与内镜配套使用，用于取出消化道内的异物、结石或已切除组织样品。
9 | 活性生物骨（有骨诱导活性） | 1.适用范围：用于填充由创伤或手术造成的，不影响骨结构稳定性的骨缺损。
10 | 一次性使用等离子手术电极刀头 | 1.适用范围：在生理盐水环境下,在关节内窥镜手术和骨科手术中对人体组织进行汽化、凝血。
11 | 正畸支抗 | 1.适用范围：正畸支抗是一种钛螺钉，可植入上下颌骨，起到控制支抗，辅助牙齿移动的作用。
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。