- 广州中医药大学第一附属医院

影像科叫号系统（扩展升级）项目

招标公告

- 采购单位：广州中医药大学第一附属医院

- 项目名称：影像科叫号系统（扩展升级）项目

- 一、最高招标限价：134,000元（人民币）

二、项目需求书

- （一）招标内容：

本次招标具体服务内容须符合“（三）项目服务形式与内容要求”需求描述。

| 标的名称 | 服务地点 | 数量 | 投标总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中医药大学第一附属医院影像科叫号系统（扩展升级）项目 | 招标人所在地，地址为广州中医药大学第一附属医院（招标人指定地点）。 | 1套 | 人民币134,000元（大写：壹拾叁万肆仟圆整） | 如投标报价超过投标限价，则其投标文件作无效投标处理。 |

（二）服务年限：自项目验收之日起一年。

（三）项目内容与技术要求

1、为提高本院放射科服务质量，规范放射科医技检查管理工作，需要对新增的一台DR 、一台CT、两台MR设备（共四个检查室）,在本院放射科叫号系统基础上延伸软件功能应用，并增加两个叫号软件补充现有缺少的机房使用。

2、6台叫号一体机（至少128G硬盘、4G内存）

3、对于放射科叫号系统的延伸软件功能，拟实现以下目标：

1) 实现与放射科现有叫号系统统一管理与应用，数据统一归档。

2) 获取登记软件的病人信息及显示叫号状态。

3) 实现普通话、粤语等多种语言叫号。

（四）、产品功能参数

| 序列 | 产品名称 | 技术参数 | 数量(套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 与放射科现有系统能做数据无缝对接 | 1 |
| 2 | 放射叫号系统 | 批量转诊部分设备会在转诊后，病人顺序不变 | 6 |
| 3 |  | 患者持绿色通道条码到放射科，系统优先安排检查（配合RIS系统完成） |  |
| 4 |  | 显示正在检查患者的后面三个准备检查患者信息 |  |
| 5 |  | 能特定选择对患者进行优先叫号 |  |
| 6 |  | 对检查患者的显示进行优化（行宽、列宽等优化功能）） |  |
| 7 |  | 多语言支持：支持国语、粤语叫号 |  |
| 8 |  | 调整队列、手动叫号、处理过号 |  |
| 9 |  | 在候诊区大屏展示当前检查队列，隐藏患者全名（如“张*”或编号+部分姓名） |  |
| 10 |  | 合理分配检查资源，减少患者集中等待 |  |
| 11 |  | 显示当前检查进度（如“检查中”“准备中”），减少患者焦虑 |  |
| 12 |  | 转诊叫号屏转诊后，完成检查的病人名字消失 |  |
| 13 |  | 30分钟退出账号后，更换再次登录技师名称没有变化，要完全退出程序再登录才有效，并且每次登录辅助技师，辅助技师只显示工号，不显示名字 |  |
| 14 |  | 叫号器登录窗口的"辅助技师"，在登录时要设置为主动输入，不要保留原技师账号(即默认要为空) |  |
| 15 |  | 护理叫号，发送至技师岗位后(即点击"确认打针"后护士站叫号屏的病人名字应消失)，名字应该消失，不得保留 |  |
| 16 |  | 支持诊室停用，启用功能 |  |
| 17 |  | 支持CT，MR增强的注射叫号流程 |  |
| 18 |  | 支持批量转诊功能,当某个诊室的设备出现故障，把该诊室患者转到其他的诊室 |  |
| 19 |  | 支持护士分诊的注射确认 |  |
| 20 |  | 呼叫器登录支持主技师，辅助技师1，辅助技师2三个账号登录功能 |  |
| 21 |  | 患者未及时到场时，支持过号（可设置过号次数限制） |  |
| 22 | 叫号一体机 | ≥128G硬盘、≥4G内存 | 6 |

- （五）付款方式：

（1）硬件费用（见附件一）付款：

硬件验收合格及乙方提供发票后3个月内，甲方支付硬件款的100%。

（2）软件费用（见附件一）付款：

合同签订及乙方提供发票后3个月内，甲方支付软件款的30%作为预付款；

软件验收合格及乙方提供发票后3个月内，甲方支付软件款的65%作为验收款；

 在软件验收合格后

- （六）根据实际情况，在投标文件中提供项目的服务方案；

（七）提供近三年（2022年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（八）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标方联系。

（九）投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（十）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离）/负偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（十二）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 四、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

- 2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

4. 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 五、述标、答辩要求

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 六、报名时间及地点

- 报名时间：2025年04月18 日至2025年04月 24  日 17:00    ；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_wlk_cg@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

- （3）投标报名登记表（详见附件）。

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至网络数据信息科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年04月 24 日 17:00     前电话或邮件通知招标人。

- 七、开标时间及地点

- 开标时间：2025年04月25 日 15:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院行政楼102室（开评标室）

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

- 八、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

九、联系人：张工: 020-36591289；020-36591854（项目咨询）

- 十、咨询时间：（工作日）上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年04月 14 日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院影像科叫号系统（扩展升级）项目”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

- 1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

- 法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |