广州中医药大学第一附属医院

新增采购医院终端桌面管理设备项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：新增采购医院终端桌面管理设备项目

一、最高招标限价：489500.00元（人民币）

二、项目需求书：

（一）采购清单：

| 产品名称 | 性能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端桌面管理设备 | 2U机架结构；冗余电源；配置6个1000MBASE-T接口，配置1个接口卡;每秒事务数(TPS): ≥7000(次/秒)，最大吞吐量: ≥2.8Gbps，最大并发连接数:6000(条)；授权数:包含3000点授权。并含2套敏感信息检查模块 | 1台 | 与现有设备组成集群设备，点数为6000点，两台设备分摊并发，双活运行。两台设备提供对计算机上硬盘里敏感文档的检查功能，包含:敏感信息检查、敏感信息自查等模块许可。 |

（二）技术指标：

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础要求 | ★基于linux开发的嵌入式专用系统，支持软硬件一体或虚拟化部署；管理平台采用B/S架构进行管理，同一个平台可展示国产化终端和windows终端的网络信息、软件信息以及硬件信息。 |
|  | 系统要求 | 2U机架结构；冗余电源；配置6个1000MBASE-T接口，配置1个接口卡;每秒事务数(TPS): ≥7000(次/秒)，最大吞吐量: ≥2.8Gbps，最大并发连接数:6000(条)；授权数:包含3000点授权；并含2套敏感信息检查模块。 |
|  | 运维工作台 | ▲支持以卡片方式展示终端IP、mac地址、操作系统、使用人、故障类型等信息，便于一眼看清终端故障状态；同时支持按故障类型展示故障终端数量。（提供产品功能截图并盖原厂公章 ）。 |
|  | 终端行为违规预警和审计 | 支持针对违规外联、修改系统时间、PC资源使用异常等异常行为进行预警；管理员可自定义违规策略处置策略，包括但不限于报警、断网、锁屏、关机、消息提示、截屏、代理修复等。 |
|  |  | 支持包括但不限于流量、进程、截屏、文件、协议、账户、邮件、打印、服务、共享、注册表、刻录等行为的审计。 |
|  | 客户端要求 | ▲支持客户端特权模式，管理员提供特权验证码给终端用户，该模式下终端所有管控策略临时失效，不受管控。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  |  | 客户端支持的windows操作系统包括但不限于windows xp、windows 7、windows 8、windows 10、windows 11。 |
|  |  | 客户端支持自定义，包括但不限于是否显示客户端图标、自定义客户端名称、客户端安装包名称是否加密、是否启用固定卸载码等。国产化终端客户端支持防卸载模式，必须通过管理员授权的卸载码进行卸载。 |
|  |  | ▲客户端版本支持逐步升级，管理员可自定义全部、部分网段更新或禁止指定网段更新的策略。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  | 防火墙控制 | ▲对国产化终端访问的IP地址段、域名、端口、进程及协议进行网络访问控制。支持域名、进程，支持通配符配置。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  |  | ▲支持建立用户分组进行策略应用，非用户分组的用户自动匹配缺省防火墙策略，指定用户分组的用户则匹配办公网防火墙策略。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  | 网卡绑定 配置 | ▲能够实时监测终端IP地址、MAC地址、DNS配置等相关网络信息，支持对应信息的实时绑定，当IP或MAC发生改变时能够强制恢复至修改前。管理员可以授权部分用户修改IP地址。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  | USB接入管理 | 支持存储介质使用在线审批，终端用户在线发起申请，管理员在线审批、下发策略。策略包括但不限于强制分区、加密、读写权限限制、禁止可执行文件自运行；支持指定USB使用范围，实现专盘专用； |
|  |  | 支持对移动存储设备的读、写操作进行审计，包括文件创建、复制、删除、修改、改名等操作。移动存储介质的插入和拔出动作的详细记录，包括事件类型，移动存储介质的名称、用户、计算机IP地址和事件时间。 |
|  | 远程协助方式 | ▲管理员可通过web后台和客户端方式进行远程协助；远程协助支持双向穿透NAT或VPN的远程屏幕控制。（提供产品功能截图并盖原厂公章 ） |
|  |  | 权限管理员支持限制操作管理员远程协助的权限，是否允许强制查看、控制和文件传输，允许指定必须申请管理的终端列表。 |
|  |  | 进行远程查看、远程协助时可以根据管理需要，选择、配置适合管理员的远程窗口分辨率、显示比例、色彩等。支持远程操作审计，可审计远程时间、主控端IP、被控端IP、远程时长、远程管理员等详细信息。 |
|  | 配置备份 | 支持每日自动进行配置备份，可设置配置备份保存在本地并同时备份到远程FTP服务器，支持配置备份文件下载和导入，恢复导入的配置备份时可选择恢复数据库备份和IP地址配置。 |
|  | 报表 | 支持指定软件安装数量统计、绿色软件安装数量统计、指定软件盗版化情况、终端指定软件使用情况、部门指定软件使用情况等，动态展示软件资产正版化情况和使用情况。 |
|  | 屏幕录像审计 | ▲支持以截图的形式录制计算机的操作录像，支持以视频的形式播放，支持快进、快退、暂停、播放速度调节。支持自定义选择录制的帧率、图像质量及将视频上传和存储到第三方的文件服务器，可自动清理过期录像。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  |  | ▲支持基于桌面程序窗口的筛选录制，可实现只录制指定窗口的屏幕记录。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  | 敏感信息检查 | 提供对计算机上硬盘里敏感文档的检查功能，支持对word、ppt、excel、wps、html、pdf、wps等文本文件中的敏感关键字进行识别； |
|  |  | 支持对jpg、png、bmp等图片文件中的敏感关键字进行识别； |
|  |  | 支持对psd、raw等源图片格式中的敏感关键字进行识别； |
|  |  | 支持对rar、zip等压缩包中文件的敏感关键字进行识别； |
|  |  | 支持对CAD文件格式dwg中的敏感关键字进行识别； |
|  |  | ★支持敏感信息自检功能，用户可以对电脑上敏感文件实现自检自查。 |
|  |  | ★兼容windows、麒麟OS和统信系统操作系统 |
|  | 报表 | 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |
|  | 系统联动 | ▲支持与现有设备组成集群设备点数为6000点，两台设备分摊并发，双活运行。支持与现有设备管理平台一体化融合。（提供产品功能截图并盖原厂公章 ） |
|  |  | ▲支持同步现有桌管设备终端信息、策略信息数据，无须重新安装客户端，要求前端用户无感。（提供产品功能截图并盖原厂公章） |
|  | 产品资质 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证-内网主机检测（增强级）》 |
|  |  | 版权局《计算机软著著作权登记证书》 |
|  |  | 国家保密科技测评中心《涉密信息系统产品检测证书（主机监控与审计产品）》 |

（三）服务年限：自合同签订之日起，提供三年硬件维保和软件升级维护服务。

（四）所投产品要求：

1、国家保密局涉密信息系统产品检测证书；

2、★投标人所投产品必须由该产品制造商在国内注册成立的办事机构或由其授权的合法机构进行投标。投标人若为代理商，投标人需要提供产品原厂商针对本项目采购产品的授权，被授权的投标人不得将所获授权权限转让给他人。

（五）交货事项要求：

1、交货完工期：合同签订后30个工作日完成安装调试，通过验收，交付招标人使用。

2、交货地点：用户指定地点。

（六）质量保证及售后服务要求：

1、投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准等相关标准。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- 投标人所提供的设备应是全新的、未使用过的，其技术性能指标应符合设备制造商所规定之技术规格，所安装的软件应是正版软件。

- 投标人免费负责设备的安装调试；招标人负责提供完善的设备安装调试的场地及条件。

- 投标人设立免费技术支持热线电话，提供每天24小时的电话技术支持服务。

- 设备安装调试完毕并经验收合格，交付招标人使用之日起计，设备免费保质保修期不少于三年。设备质量保证期内，设备在正常使用情况下发生故障时，中标人应提供免费的维修服务或免费更换同型号设备。

- 设备质量保证期内，中标人应7×24小时受理招标人的服务请求。当中标人有服务需求时，中标方的工程师应在15分钟内给予响应，可先尝试远程服务，如必须到现场才能解决问题，应在2小时内（非工作日4小时内）赶到现场服务。

- 设备质量保证期期满后，若招标人有要求，投标人应提供长期的有偿优惠维修服务，每年的设备维保费用不高于合同总价的15%。

（七）验收要求：

1、按照国家相关标准及规范进行验收。相关产品无国家标准时按地方相关标准或行业规范进行验收。

- 在符合国家相关标准及规范的前提下，中标人设备安装调试完毕后，由中标人提起验收申请，10个工作日内，经招标人同意并签字盖章确认后完成验收。

（八）付款方式：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装，验收合格三个月内付清合同款项，凭：

- 乙方开具的正式发票；

- 信息设备及软件验收使用培训表；

- 信息设备及软件安装验收报告；

- 有效商检证明文件(如果合同设备为进口货物的情况下要求提供)。

（九）根据实际情况，在投标文件中提供项目的实施方案；

（十）提供近三年（2022年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（十一）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（十二）投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（十三）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（十四）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

三、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

4. 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

四、述标、答辩要求

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

五、报名时间及地点

- 报名时间：2025年03月25日至2025年03月30日 17:00 ；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_wlk_cg@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）。

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至网络数据信息科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年03月30日下午17：00前电话或邮件通知招标人。

六、开标时间及地点

- 开标时间：2025年03月31日下午15:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院1号楼门诊南楼7楼网络管理室会议室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

七、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

八、联系人：李老师: 020-36591289；020-36591854（项目咨询）

九、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年03月21日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院新增采购医院终端桌面管理设备项目”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |

广州中医药大学第一附属医院

新增采购医院终端桌面管理设备项目合同模板

甲方：广州中医药大学第一附属医院

乙方：XXXXXXXXXXX

广州中医药大学第一附属医院

新增采购医院终端桌面管理设备项目合同模板

甲方：广州中医药大学第一附属医院

乙方：XXXXXXXXX

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规，广州中医药大学第一附属医院新增采购医院终端桌面管理设备项目的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购 医院终端桌面管理设备   等设备配件及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 品名 | 规格型号 | 产地 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端桌面管理设备 | XXXX | XXXXX | 套 | 1 | XXXXX | XXXXXXX |
| 价格合计 | XXXXXX |  |  |  |  |  |

- 2、合同总价

该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、驻场服务、培训、软件及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款项人民币(大写)：XXXXXX，小写：XXXXXXXXXX。

- 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

- 4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。甲方认为乙方提供的设备、配件和材料需复验的，乙方应按要求提供复验报告，经复验符合质量要求的，方可用于本项目，复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担；同时，设备、配件和材料进场需接受甲方委派人员监督。

- 5、合同设备包装、交货、安装及验收

- 5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良卸货时造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 5.2	合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：交货期为乙方接到甲方采购清单或口头采购通知发出后XXXX个工作日内。

5.2.2 乙方交货地点：广州中医药大学第一附属医院指定地点

5.3 合同设备的安装

5.3.1 乙方负责合同项下设备的安装调整，验收合格之前的一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.3.3 乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

- 5.4 设备的验收

5.4.1  合同设备安装调试完成后XXXXX个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3  如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，乙方须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1  乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，随设备附有质量合格证或报关单、设备使用说明书等证明文件，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2  合同项目保质保用期为本项目相关部门书面验收合格签字之日起整机及软件免费保修 XXXX年。保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后按照甲方要求派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照设备使用说明使用而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

6.3  因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4  乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。培训次数为【 XX 】次，培训目标为甲方操作及维修人员熟练掌握培训内容；如在约定的培训次数内不能达到培训目标，乙方应继续免费培训甲方维修人员，直到达到培训目标。

7、付款办法

合同设备全部到指定地点交付并完成安装，验收合格三个月内付清合同款项，凭：

- 乙方开具的正式发票；

- 信息设备及软件验收使用培训表；

- 信息设备及软件安装验收报告；

- 有效商检证明文件(如果合同设备为进口货物的情况下要求提供)。

8、技术服务

8.1  设备交付正常运行后，乙方应定期回访，派员到甲方指定地点配合工作。

8.2  乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9、不可抗力

9.1  不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2  签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10、索赔

10.1  甲方对乙方交付的设备和提供服务有任何异议，甲方均有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2	在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和异议负有责任，乙方应按照甲方提出的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 甲方退货，乙方将合同约定的货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2） 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，相应延长质量保证期。

（4） 甲方聘请第三方承接乙方应按约定提供的服务，乙方承担甲方由此产生的一切费用。

10.3	如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复或答复意见未获甲方认可的，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权从合同款项中自行扣回索赔金额。如果这些金额不足以覆盖索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11、违约与处罚

- 11.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的5‰的违约金。

11.2  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.3  乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。拖延满15天，视为根本性违约，甲方有权解除合同。

- 11.4  乙方交付的设备或提供的服务不符合合同约定的，乙方应向甲方支付合同金额的5%的违约金，且视为根本性违约，甲方有权解除合同。

- 12、合同解除

- 如果一方严重违反合同，另一方有权解除合同，合同自另一方按合同约定的联系地址寄出解除通知之日起解除。

- 13、供货期限

- 供货期限甲乙双方协商确认。本合同生效日，以甲乙双方签字盖章之日开始计算。

- 14、争议解决

- 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 15、其他

本合同一式伍份，甲方持肆份、乙方持壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文,为合同之签章页）

| 甲方：广州中医药大学第一附属医院 | 乙方：XXXXXXXXX |  |
| --- | --- | --- |
| 法人代表签名： | 法人代表签名： |  |
| 签约代表签名： | 签约代表签名： |  |
| 地址：广州市机场路16号 | 地址： |  |
| 电话：020-36591288/36588744 | 电话： | 手机： |
| 传真：020-36590162 | 传真：/ |  |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |  |
| 开票地址：广州市机场路16号广州中医药大学第一附属医院 |  |  |
| 财务联系电话:020-36591288/36591666 | 收款信息 |  |
| 开户银行名称：广发银行广州解放北路支行 | 招标文件编号：/ |  |
| 税号：12440000455860170T | 收款单位名称： |  |
| 银行账号：101009516010000041 | 联系地址： |  |
| 单位名称：广州中医药大学第一附属医院 | 联系人： |  |
|  | 联系电话： |  |
|  | 邮政编码： |  |
|  | 开户银行编码： |  |
|  | 开户银行名称： |  |
|  | 开户银行帐号： |  |