主要材料、设备品牌推荐表

| 分类 | 材料名称 | 推荐品牌 /厂家 |
| --- | --- | --- |
| 一、结构工程 |  |  |
| 1 | 钢筋、钢材 | 广钢、宝钢、韶钢、攀钢、鞍钢 |
| 2 | 水泥 | 石井、华润、海螺、南方、金隅 |
| 二、建筑装饰工程 |  |  |
| 1 | 自流平、界面剂、粘合剂 | 德高、邦盾、美圣雅恒 |
| 2 | 铝板天花、金属天花板、吊顶 | 巴迪斯、雷诺尔、德宝龙、欧陆、华狮龙 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福优时、优时吉博罗 |
| 4 | 矿棉板、硅酸钙、水泥纤维板、普通岩棉夹芯彩钢板 | 龙牌、可耐福优时、优时吉博罗 |
| 5 | 墙面铍镁板 | 华翱、源雅、构想、汇隽 |
| 6 | 抗倍特板挂墙板系统 | 富美家、雅美家、威盛亚 |
| 7 | 防火装饰板(A级) | 富美家、爱克、耐时优 |
| 8 | 铝塑复合板 | 雷诺贝尔、吉鑫祥、未来之窗 |
| 9 | 墙布 | 杜邦、欣旺、锦盛、韩利 |
| 10 | PVC地板胶（同质透心） | 洁福（Gerflor）野心系列、得嘉（Tarkett）Somplan350系列、阿姆斯壮健丽龙 |
| 11 | 实木地板、木地脚线、复合地板 | 大自然、圣象、肯帝亚 |
| 12 | 墙地砖、岩板 | 东鹏、马可波罗、冠珠、新中源、金丝玉玛 |
| 13 | 纯亚克力人造石 | 杜邦、韩国韩耐hanex、三星、威盛亚、富美家 |
| 14 | 复合亚克力人造石 | 蒙特利、杜丽家、富美家、威盛亚 |
| 15 | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 16 | 防火涂料 | 阿克苏诺贝尔、宣伟（上海）、SiKa西卡 |
| 17 | 手术室无菌油漆 | 宣伟（上海）、百色熊、多乐士、立邦 |
| 18 | 防水涂料、防水卷材 | 鲁班、天工、大禹、德高、东方雨虹 |
| 19 | 玻璃（普通、钢化、夹层、中空、镀膜、弧形、防火） | 南玻、耀皮、福耀 |
| 20 | 洁具 | 美标、惠达、箭牌、东鹏、恒洁 |
| 21 | 龙头、地漏、花洒等水暖五金类 | 美标、惠达、箭牌、东鹏、恒洁 |
| 22 | 毛巾架、挂衣钩、小托架、厕纸架等小五金 | 美标、惠达、箭牌、东鹏、恒洁 |
| 23 | 淋浴房、淋浴隔断 | 雅立、理想、箭牌、九牧 |
| 24 | 瓷砖胶 | 德高、立邦、东方雨虹、汉高 |
| 25 | 木器胶粘剂 | 汉高、阿托芬、波士胶 |
| 26 | 美缝剂 | 杜邦、绿源、卓高 |
| 27 | 硅酮密封胶、玻璃胶 | 道康宁、瓦克、硅宝、长鹿、白云之江 |
| 28 | 实心木门 | 兔宝宝、TATA、好美家、林安 |
| 29 | 复合木门（仅表面防火板） | 富美家、雅美家、威盛亚 |
| 30 | 钢质门、医用门 | 林和、欧尼克、中冠、映美、佛山西格 |
| 31 | 防火门 | 粤安、白云、蓝盾、南粤、永安 |
| 32 | 医用气密封悬吊式电动趟门、医用气密封单开门、不锈钢固定玻璃窗 | 林和、欧尼克、中冠、中境、映美、佛山西格 |
| 33 | 磁卡锁门 | 海康威视、华为、小米 |
| 34 | 医用墙板（含无机预涂板、冰火板等） | 富美家、鲁泰建材、易福 |
| 35 | 腻子 | 立邦、多邦、德高、三棵树、东方雨虹 |
| 36 | 岩棉板、保温板 | 龙牌、泰石、欧文斯科宁、帕沃可、福乐斯、华美 |
| 37 | 高晶板 | 白玉兰、惠能达、泰山、埃特尼特 |
| 38 | 木制家具类 | 尚品宅配、欧派、伊百丽、箭牌、科凡、卡诺亚 |
| 39 | 铝合金门窗型材 | 坚美、凤铝、前进 |
| 三、电气（强弱电）系统材料（通用） |  |  |
| 1 | 配电箱、控制箱内开关元件、电气元 | 西门子、施耐德、ABB |
| 2 | 配电箱箱体、控制柜箱体、等电位箱 | 东莞基业、广州白云、广东施富 |
| 3 | 变频器 | 施耐德、ABB、西门子、丹佛斯 |
| 4 | 热浸锌电缆桥架、镀锌线槽 | 宇恒、中兴、文兴、广州宏际 |
| 5 | 铝合金电缆桥架 | 番禺珠铝、番禺宇恒电缆桥架厂、番禺电缆桥架厂 |
| 6 | 电缆、电线、矿物电缆 | 广东电缆厂、广州电缆厂、南洋电缆厂、庆丰电缆厂 |
| 7 | 镀锌电线管 | 宇恒、中兴、文兴、广州宏际 |
| 8 | PVC电线管、线槽 | 顾地、联塑、奇胜 |
| 9 | 开关类（含感应开关）、插座类、控制面板类 | 松本电工、施耐德、西门子、罗格朗 |
| 10 | UPS电源 | 深圳山特、伊顿-山特、艾默生、易事特 |
| 11 | 变压器（不适用于供配电系统） | 西屋、科奈克、台湾柏克 |
| 12 | 密集型封闭母线、铜母线排 | GE、伊顿、西门子、施耐德 |
| 13 | 吊风扇（含调速器）、摇头扇、排气扇 | 正野、BNN（贝莱尔）、绿岛风、松下乐声 |
| 14 | 医用紫外线杀毒灯 | 申星、曦光、深圳欧恩、雪莱特、申达 |
| 15 | 灯具类（含筒灯类、各式灯盘、防雾光管支架、支架、地脚灯、红外线感应灯、防水防尘灯等） | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、欧普 |
| 16 | 应急灯具组件 | 亮美聚、申达、三雄 |
| 17 | 超五类网线、六类线 | 康普、安普、MOLEX |
| 18 | 视频线、屏蔽软芯线、音频线 | 海康威视、大华、正态、迅道、珠江数码 |
| 19 | 对讲室内分机、可视门口主机、密码刷卡门禁机、多路切换器、开门按钮、电控锁 | 星光楼宇、瑞丽德、 艾保 、博锐特 |
| 20 | 防火型天花喇叭、音量控制器、前置放大器、分区寻址器（带分区话筒） | 美电贝尔、TOYANI、迪士普 |
| 21 | 气体紫外线消毒机 | 西顿、老肯、赛得立 |
| 22 | 彩色半球摄像机 | 海康威视、美电贝尔、宇视 |
| 23 | 交换机 | 华为、思科、华三 |
| 24 | 硬盘录像机 | 海康威视、美电贝尔、宇视 |
| 25 | 键盘、液晶监视器 | 联想、TCL、LG |
| 26 | 呼叫对讲设备 | 山东亚华、狄耐克、上海京颐 |
| 27 | 消防灯具（含应急灯、出口、疏散指示灯等） | 敏华电工、桂安、雷士照明 |
| 四、给排水、消防水系统、空调水系统（通用） |  |  |
| 1 | 冷、热水给水铜管 | 海亮、飞轮、德力西、永亨、宏泰 |
| 2 | 薄壁铜管、塑敷铜管 | 海亮、飞轮、德力西、永亨、宏泰 |
| 3 | UPVC排水管、UPVC、PPR水管、HPDE管等各种塑料管材 | 顾地、联塑、奇胜 |
| 4 | 无缝钢管 | 广钢、宝钢、韶钢、攀钢、鞍钢 |
| 5 | 卡箍配件 | 唯特利、邦达、永泉、越海 |
| 6 | 阀门 | 宁波埃美柯、天津塘高、永亨、皇冠、盾安 |
| 7 | 柔性接头、波形伸缩器、不锈钢波纹 | 上海松江、北京兴达、上海沪强 |
| 8 | 不锈钢冷热水箱、罐等含附件 | 广州恒德环保科技、广州龙康水箱、广州昌宁机电 |
| 9 | 内、外涂塑镀锌钢管、钢塑复合管、镀锌钢管、内衬塑钢管 | 广州番禺先河、珠江、泰丰侨、祥基、广州钢管厂 |
| 10 | 水泵 | 广一、白云、格兰富、南方 |
| 五、空调、新风工程 |  |  |
| 1 | 分体空调 | 格力、美的、海尔、海信 |
| 2 | 恒温恒湿洁净空调机组 | 雅士、清华同方、天加、申菱 |
| 3 | 恒温恒湿新风空调机组 | 雅士、清华同方、天加、申菱 |
| 4 | 恒温恒湿自动控制系统 | 能迪、雅坤、申菱、天加、清华同方 |
| 5 | 高效送风口 | 中境、铭铉、林和、博雅康 |
| 6 | 扩散孔板 | 中境、铭铉、林和、博雅康 |
| 7 | 静压箱 | 中境、铭铉、林和、博雅康 |
| 8 | 高效过滤器 | AAF、康菲尔、宝源、苏净 |
| 9 | 优质镀锌钢板（洁净风管） | 广钢、宝钢、韶钢、攀钢、鞍钢 |
| 10 | 排风口 | 中境、绿岛风、峻生 |
| 11 | 散流器 | 中境、绿岛风、峻生 |
| 12 | 风机盘管 | 雅士、清华同方、天加、美的、格力 |
| 13 | 风机盘管控制系统 | 江森、汉威、亿林 |
| 14 | 风机盘管吊架 | 广钢、宝钢、韶钢、攀钢、鞍钢 |
| 15 | 冷凝水管 | 顾地、联塑、奇胜 |
| 16 | 排风机 | 绿岛风、松下、金羚 |
| 17 | 保温材料 | 福克斯、华美、金威 |
| 18 | 风冷热泵机组 | 申菱、美的、麦克维尔、特灵、开利 |
| 19 | 空调温控器 | 江森、亿林、海尔、美的、天加、格力 |
| 六、消防工程 |  |  |
| 1 | 消防自动报警设备、电气火灾监控设备 | 海湾、北京利达、北大青鸟 |
| 2 | 湿式报警阀、水流指示器、水力警铃类、末端测试装置、雨淋阀、消防箱 | 胜捷、川消、天广、南海平安消防器材厂、广州消防器材厂 |
| 3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 中消、泰科、首安、南海平安消防器材厂 |
| 七、医用设备 |  |  |
| 1 | 气体报警箱 | 德尔格、捷锐、格尔森 |
| 2 | 床头设备带 | 晴杨、易众、华欣、港通 |
| 3 | 藏墙式气体终端 | 德尔格、捷锐、格尔森 |
| 4 | 医气脱脂紫铜管 | 海亮、飞轮、德力西、永亨、宏泰 |
| 5 | 艾灸排烟机 | 温州京渝医疗器械、湖南洁新健康科技、即洁 |