广州中医药大学第一附属医院更换电动遮阳帘服务项目

招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：更换电动遮阳帘服务项目

项目编号：广中医一院招【2025】 37号

- 项目概况：2号楼门诊大厅（含门诊中药房）更换35组电动遮阳帘。

- 招标限价（人民币）： 114,000元（大写:壹拾壹万肆仟元整）

- 资金来源：财政性资金（非预算指标资金）

- 项目需求书：

- 工期为30个日历天，按合同生效日期至验收合格日期计算。

- 该项目只能夜间施工（21时至次日5时），每天完成施工时需清扫现场，不得影响招标人正常医疗秩序。

- 拆/装施工期间所用物品需轻拿轻放并做好施工区域地面或相邻物品防护，如地砖或相邻物破损，中标人需照价赔偿。

- 中标人在施工时需做好现场防护措施，按GBT-3608-2008确定作业分级，要求中标人充分考虑坠落物范围和安全设施设备选用等因素，确保安全文明施工。

- 遮阳帘接电需按招标人要求接到指定电路，开/断上级电源需要联系招标人电工实施，中标人不得自行开/断电源。

- 该项目已包含旧的遮阳帘拆除和新的遮阳帘安装，拆除的废旧遮阳帘放置在招标人院内指定地点。

- 施工人员必须持有高空作业资格证，投标人在投标文件内需提供承诺书和服务方案，确保施工人员持证上岗。

- 货物因质量问题发生争议时，由市级或以上质监部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由被投诉人承担。

- 清单:

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电动遮阳卷帘（大厅） | 1.天棚遮阳卷帘布及轨道制作安装（天棚帘面料技术参数；成分：聚酯纤维阳光面料，耐火等级：B1，空隙系数：7%，紫外线遮蔽率：93%） 3.卷线器、弹簧系统、按钮、线管、电线等 4.其他：包含清单所需一切工作内容，具体详见图 | 27组 |
|  | 电动遮阳卷帘（小厅） | 1.天棚遮阳卷帘布及轨道制作安装（天棚帘面料技术参数；成分：聚酯纤维阳光面料，耐火等级：B1，空隙系数：7%，紫外线遮蔽率：93%） 3.卷线器、弹簧系统、按钮、线管、电线等 4.其他：包含清单所需一切工作内容，具体详见图 | 8组 |
|  | 原有电动遮阳卷帘拆除 | 1.拆除原有电动遮阳卷帘、轨道及电动装置等 2.拆除废料外运，运距综合考虑 3.其他：包含清单所需一切工作内容，具体详见图 |  |
|  | 管状电机 | 电动装置安装（电机型号及技术参数；AM45—50/12(管径4.5mm；50Nm；12rpm；多台联动控制；170W；IP65)） | 35组 |

- 售后要求：

- 质保期不少于1年 (从验收合格签字之日起)。

- 接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场确认（因招标人特殊的工作环境，除紧急情况下应急处置，其余情况仍需要安排夜间施工）。

- 提供的设备必须是原厂的全新设备。

- 支付条款：项目验收合格签字3个月后付款95%，质保期满后，经招标人确认设备正常运行则支付5%质保金。

- 该项目为总价大包干项目，报价需报总价：包含但不限于设计、设备采购、运输到位、安装（包工、包料、包文明施工）、管线等辅材、调试、验收、质保等达到招标人使用要求，结算时总金额不作调整。项目验收需确保设备整体完整有效，满足国家规范要求；

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求

六、其他要求

- 需要提供公司业绩及与本项目类似的业绩：提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 需要提供本项目施工方案和使用材料

- 投标报价文件

4.投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

5.投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

6.项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7.述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

七、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

八、评标办法：综合评标法

九、报名时间及地点

1、报名时间：2025年7月7日至2025年7月 11日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年7月11日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

十、开标时间及地点

1、开标时间：2025年7月15日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十一、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十二、联系人：杨老师:020-36591271；（项目咨询）

黄老师/赖老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十三、咨询时间：工作日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

- 2025年7月4日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院更换电动遮阳帘服务项目（项目编号：广中医一院招【2025】37号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |