广州中医药大学第一附属医院病床及配套用品采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：病床及配套用品采购项目

项目编号：广中医一院招【2025】11号

一、项目概况：我院购买年度病床、转运车床、护理车、治疗车等一批，数量不定具体按实际采购数量及供货情况结算。

二、招标限价：详见附表：采购限价；本项目为单价包干，价格包含并不限于运输、安装、验收、税等费用。病床及配套用品采购预算一年合计总金额约70万元，采购人对各类的数量不做任何承诺，具体按实际采购数量及供货情况结算。

三、报价要求：

（1）投标人根据采购人提供的各采购货物采购限价（详见附表：采购限价）对所有投标货物的单价采用统一下浮率的报价方式。投标下浮率报价不得大于或等于 100%，也不得为负数或零，且是固定唯一值。

（2）采购人不对实际采购种类、数量、金额等给予任何性质的承诺，投标人应综合考虑各因素进行报价，自行考虑相应的风险。本项目所有相关服务，结算时单价不再进行调整。最终结算价格以中标单价*采购数量进行结算。

四、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

五、项目需求书：

1、服务年限：签订合同之日起一年。

2、工期要求：采购人提出需求后中标人需在24小时内完成工作对接、现场测量与信息收集，需在48小时内出具采购清单，清单经需求部门与采购人审核签名确认，按采购人通知供货，确认后10个工作日内完成交货，2个工作日内完成全部货物的安装、调试。

3、货物质量要求

（1）需提供样品，样品密封包装。提供的样品为：不锈钢二层器械车全塑轮车轮一对（在附表：采购限价表中不锈钢推车系列第33项）；

（2）提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准，必须是原装、全新的，必须符合采购人所要求的功能和技术参数，以及采购人确认的设计图及规格和数量要求；

（3）所提供的产品必须符合国家有关规范和环保要求及采购人的制作要求，需经采购人确认后才可制作供货；

（4）交付的货物不符合采购人要求，采购人有权拒收，中标人应在采购人所规定的期限内换回合格货物，由此产生的费用由中标人负责；

（5）质保期：所有产品及设施质量保证期不小于5年，承担为期5年（自全部产品安装并通过验收合格之日起计算）的保修责任，保修期内，产品发生故障接到通知24小时内派技术人员到现场解决。

4、包装、保险及发运、保管要求

（1）货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）中标人负责将货物材料运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（3）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（4）货物在现场的保管由中标人负责，直至货物安装、验收完毕。

（5）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5、安装、调试与验收

（1）必须将货物安装至安全使用的最佳状态。

（2）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规安全合法使用。

（3）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。如鉴定为假冒伪劣产品，采购人不支付所有未付货款且立即终止合同，由此产生的一切后果和连带责任由中标人承担。

（4）交货时，中标人须提供至少一式三份的送货清单、图纸，经采购人对数量和质量验收无误后，双方都必须在送货清单上签名确认，双方各留一份存底。

（5）中标人交付的货物不符合采购人要求，采购人有权拒收，中标人应在采购人所规定的期限内换回合格货物。

6、需要提供近三年同类业绩，并附合同证明。同时提供近三年的用户满意度评价表（需盖章）。

7、提供服务方案及售后服务方案。

8、付款方式：按月实际供货数量结算，验收合格3个月后支付月结算款项；

9、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

10、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

11、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

12、述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

13、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

六、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

七、评标办法：综合评标法

八、报名时间及地点

- 报名时间：2025 年4月15日至2025年4月21日 17:00 ；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）。

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年4月21日下午 17：00前电话或邮件通知招标人。

九、开标时间及地点

- 开标时间：2025年4月22日上午 9:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十一、联系人：王老师: 020-36591271；（项目咨询）

黄老师/郑老师：020-36585829（招标流程咨询）

十二、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年4月14日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院病床及配套用品采购项目（项目编号：广中医一院招【2025】11号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |